## Appareils
N° | Désignation | Catégorie | Puissance (W) | Remarque
1 | Ampoule LED 5W | Eclairage | 5 | Eclairage ponctuel
2 | Ampoule LED 7W | Eclairage | 7 | Eclairage standard
3 | Ampoule LED 10W | Eclairage | 10 | Eclairage standard
4 | Ampoule LED 15W | Eclairage | 15 | Eclairage puissant
5 | Ampoule LED 20W | Eclairage | 20 | Eclairage puissant
6 | Ampoule fluorescente 25W | Eclairage | 25 | Eclairage économique
7 | Tube néon 18W | Eclairage | 18 | Eclairage bureau/commerce
8 | Tube néon 36W | Eclairage | 36 | Eclairage bureau/commerce
9 | Spot LED 7W | Eclairage | 7 | Spot encastré
10 | Spot LED 12W | Eclairage | 12 | Spot puissant
11 | Réglette LED 20W | Eclairage | 20 | Eclairage linéaire
12 | Réglette LED 40W | Eclairage | 40 | Eclairage linéaire grand
13 | Lampe de chevet | Eclairage | 25 | Chambre
14 | Projecteur LED 30W | Eclairage | 30 | Eclairage extérieur
15 | Projecteur LED 50W | Eclairage | 50 | Eclairage extérieur puissant
16 | Lampe solaire de secours | Eclairage | 5 | Urgence — batterie intégrée
17 | Lampadaire intérieur | Eclairage | 40 | Eclairage décoratif
18 | Ventilateur de table | Climatisation | 45 | Usage bureau/chambre
19 | Ventilateur sur pied | Climatisation | 60 | Usage salon
20 | Ventilateur de plafond | Climatisation | 75 | Usage salon/bureau
21 | Ventilateur mural | Climatisation | 55 | Usage industrie légère
22 | Climatiseur 1CV (9000 BTU) | Climatisation | 900 | Petite pièce < 15m²
23 | Climatiseur 1.5CV (12000 BTU) | Climatisation | 1300 | Pièce 15-20m²
24 | Climatiseur 2CV (18000 BTU) | Climatisation | 1800 | Grande pièce > 20m²
25 | Climatiseur 2.5CV (24000 BTU) | Climatisation | 2200 | Très grande pièce
26 | Ventilo-convecteur | Climatisation | 150 | Climatisation légère
27 | Télévision 19-24 pouces | Audiovisuel | 50 | Petite télé
28 | Télévision 32 pouces | Audiovisuel | 80 | Télé standard
29 | Télévision 43 pouces | Audiovisuel | 120 | Télé familiale
30 | Télévision 55 pouces | Audiovisuel | 150 | Grande télé
31 | Télévision 65 pouces | Audiovisuel | 180 | Très grande télé
32 | Décodeur TV | Audiovisuel | 15 | Canal+, StartTimes etc.
33 | Décodeur + disque dur | Audiovisuel | 25 | Enregistrement inclus
34 | Chaîne hifi | Audiovisuel | 80 | Système audio complet
35 | Enceinte bluetooth | Audiovisuel | 20 | Petite enceinte portable
36 | Home cinéma | Audiovisuel | 200 | Système complet 5.1
37 | Projecteur vidéo | Audiovisuel | 300 | Présentation/cinéma
38 | Radio | Audiovisuel | 15 | Radio AM/FM
39 | Réfrigérateur 100L | Refrigeration | 90 | Petit frigo
40 | Réfrigérateur 150L | Refrigeration | 120 | Frigo standard
41 | Réfrigérateur 200L | Refrigeration | 150 | Frigo familial
42 | Réfrigérateur 250L | Refrigeration | 160 | Grand frigo
43 | Réfrigérateur 300L | Refrigeration | 180 | Très grand frigo
44 | Congélateur coffre 100L | Refrigeration | 120 | Stockage alimentaire
45 | Congélateur coffre 200L | Refrigeration | 180 | Grand stockage
46 | Congélateur coffre 300L | Refrigeration | 220 | Stockage commerce
47 | Congélateur armoire 200L | Refrigeration | 160 | Usage domestique
48 | Mini frigo 50L | Refrigeration | 60 | Chambre/bureau
49 | Vitrine réfrigérée 200L | Refrigeration | 250 | Commerce alimentaire
50 | Vitrine réfrigérée 400L | Refrigeration | 400 | Grand commerce
51 | Chargeur téléphone | Bureautique | 10 | Smartphone standard
52 | Chargeur téléphone rapide | Bureautique | 20 | Charge rapide 65W max
53 | Ordinateur portable | Bureautique | 65 | Laptop standard
54 | Ordinateur portable gaming | Bureautique | 120 | Laptop haute performance
55 | Ordinateur de bureau + écran | Bureautique | 200 | PC complet
56 | Ecran PC 24 pouces | Bureautique | 30 | Moniteur LED
57 | Imprimante jet d'encre | Bureautique | 50 | Impression standard
58 | Imprimante laser | Bureautique | 400 | Impression professionnelle
59 | Imprimante multifonction | Bureautique | 80 | Scan + impression
60 | Routeur WiFi | Bureautique | 15 | Internet domestique
61 | Modem 4G/5G | Bureautique | 10 | Internet mobile
62 | Switch réseau | Bureautique | 20 | Réseau local
63 | Chargeur tablette | Bureautique | 15 | iPad/tablette Android
64 | Onduleur UPS 600VA | Bureautique | 30 | Protection PC
65 | Photocopieuse | Bureautique | 1200 | Usage bureau
66 | Scanner A4 | Bureautique | 25 | Numérisation documents
67 | Mixeur | Cuisine | 300 | Mixage liquides
68 | Blender | Cuisine | 400 | Smoothie/sauce
69 | Fer à repasser | Cuisine | 1000 | Repassage standard
70 | Fer à repasser vapeur | Cuisine | 2400 | Repassage intensif
71 | Plaque électrique 1 feu | Cuisine | 1500 | Cuisson simple
72 | Plaque électrique 2 feux | Cuisine | 3000 | Cuisson double
73 | Bouilloire électrique | Cuisine | 1500 | Eau chaude rapide
74 | Micro-ondes | Cuisine | 1000 | Réchauffage/cuisson rapide
75 | Micro-ondes + grill | Cuisine | 1200 | Multifonction
76 | Grille-pain | Cuisine | 800 | Pain/toast
77 | Machine à laver 5kg | Cuisine | 500 | Petite famille
78 | Machine à laver 7kg | Cuisine | 700 | Famille standard
79 | Machine à laver 10kg | Cuisine | 1000 | Grande famille
80 | Sèche-cheveux | Cuisine | 1500 | Usage domestique
81 | Aspirateur | Cuisine | 1200 | Nettoyage sol
82 | Chauffe-eau électrique 30L | Cuisine | 1500 | Eau chaude sanitaire
83 | Chauffe-eau électrique 50L | Cuisine | 2000 | Eau chaude famille
84 | Four électrique | Cuisine | 2000 | Cuisson four
85 | Cuisinière électrique 4 feux | Cuisine | 6000 | Cuisson complète
86 | Robot cuiseur | Cuisine | 1000 | Cuisine multifonction
87 | Friteuse électrique | Cuisine | 2000 | Fritures
88 | Caisse enregistreuse | Commerce | 50 | Point de vente
89 | Terminal de paiement | Commerce | 15 | Paiement carte/mobile
90 | Moulin à maïs | Commerce | 750 | Transformation céréales
91 | Moulin à mil | Commerce | 1000 | Transformation céréales
92 | Machine à coudre électrique | Commerce | 100 | Couture
93 | Surjeteuse | Commerce | 150 | Couture professionnelle
94 | Fer à souder électrique | Commerce | 60 | Electronique/plomberie
95 | Pompe à eau surface | Commerce | 500 | Pompage standard
96 | Congélateur commercial 300L | Commerce | 300 | Commerce alimentaire
97 | Vitrine chauffante | Commerce | 500 | Restauration rapide
98 | Présentoir réfrigéré | Commerce | 350 | Commerce boissons
99 | Lecteur code-barres | Commerce | 10 | Commerce détail
100 | Balance électronique | Commerce | 5 | Pesée commerce
101 | Imprimante tickets | Commerce | 30 | Caisse commerce
102 | Enseigne lumineuse LED | Commerce | 100 | Signalétique commerce
103 | Distributeur eau fraîche | Commerce | 100 | Fontaine eau
104 | Machine à glaçons | Commerce | 150 | Bar/restaurant
105 | Grille-pain professionnel | Commerce | 1800 | Restauration
106 | Mixeur professionnel | Commerce | 750 | Bar/restaurant
107 | Pompe à eau 0.5CV | Pompage | 375 | Pompage domestique
108 | Pompe à eau 1CV | Pompage | 750 | Pompage standard
109 | Pompe à eau 1.5CV | Pompage | 1100 | Pompage puissant
110 | Pompe à eau 2CV | Pompage | 1500 | Grand débit
111 | Pompe submersible 0.5CV | Pompage | 375 | Puits/forage
112 | Pompe submersible 1CV | Pompage | 750 | Forage profond
113 | Pompe submersible 1.5CV | Pompage | 1100 | Forage très profond
114 | Surpresseur automatique | Pompage | 500 | Pression eau maison
115 | Pompe piscine | Pompage | 750 | Filtration piscine
116 | Pompe irrigation | Pompage | 1000 | Agriculture
117 | Caméra de surveillance IP | Securite | 10 | Caméra intérieure
118 | Caméra extérieure IP | Securite | 15 | Caméra extérieure
119 | Enregistreur DVR 4 canaux | Securite | 20 | Enregistrement vidéo
120 | Enregistreur DVR 8 canaux | Securite | 30 | Enregistrement vidéo
121 | Alarme intrusion | Securite | 15 | Détection intrusion
122 | Interphone vidéo | Securite | 20 | Contrôle accès
123 | Portail électrique | Securite | 300 | Automatisation portail
124 | Eclairage sécurité détecteur | Securite | 30 | Lumière détection
125 | Sirène d'alarme | Securite | 25 | Alarme sonore
126 | Contrôle d'accès badge | Securite | 15 | Accès entreprise
127 | Nébuliseur | Sante | 50 | Traitement respiratoire
128 | Tensiomètre électrique | Sante | 5 | Mesure tension artérielle
129 | Oxymètre de pouls | Sante | 2 | Mesure saturation O2
130 | Réfrigérateur médicaments | Sante | 80 | Conservation vaccins
131 | Stérilisateur UV | Sante | 20 | Stérilisation matériel
132 | Lampe UV germicide | Sante | 40 | Désinfection
133 | Concentrateur O2 5L | Sante | 300 | Thérapie oxygène
134 | Glucomètre | Sante | 2 | Mesure glycémie
135 | Perceuse électrique | Industrie | 700 | Bricolage/construction
136 | Meuleuse 115mm | Industrie | 900 | Découpe métal
137 | Meuleuse 230mm | Industrie | 2000 | Découpe lourde
138 | Scie circulaire | Industrie | 1400 | Découpe bois
139 | Ponceuse électrique | Industrie | 300 | Finition bois
140 | Compresseur d'air 1.5CV | Industrie | 1100 | Gonflage/pneumatique
141 | Compresseur d'air 3CV | Industrie | 2200 | Usage intensif
142 | Poste à souder MMA | Industrie | 3000 | Soudure électrode
143 | Poste à souder MIG/MAG | Industrie | 3500 | Soudure fil
144 | Tour à bois | Industrie | 500 | Tournage bois
145 | Machine à bois combinée | Industrie | 2000 | Menuiserie

## Catégories
Catégorie | Nb appareils | Description
Eclairage | 17 | Ampoules LED, tubes néon, spots, projecteurs
Climatisation | 10 | Ventilateurs, climatiseurs
Audiovisuel | 11 | Télévisions, décodeurs, chaînes hifi
Refrigeration | 12 | Réfrigérateurs, congélateurs, vitrines
Bureautique | 16 | PC, imprimantes, routeurs, chargeurs
Cuisine | 21 | Électroménager cuisine et lavage
Commerce | 19 | Equipements commerce léger et restauration
Pompage | 10 | Pompes surface, submersibles, surpresseurs
Securite | 10 | Caméras, alarmes, contrôle accès
Sante | 8 | Equipements médicaux légers
Industrie | 11 | Outils électriques et soudure
TOTAL | 145 | Appareils résidentiels + commerce léger