## Protection & Câble
N° | Désignation | Catégorie | Calibre/Section | Unité | Prix FCFA
1 | Câble solaire H1Z2Z2K | Câble DC | 1×2.5mm² | mètre | 1376
2 | Câble solaire H1Z2Z2K | Câble DC | 1×4mm² | mètre | 1966
3 | Câble solaire H1Z2Z2K | Câble DC | 1×6mm² | mètre | 2753
4 | Câble solaire H1Z2Z2K | Câble DC | 1×10mm² | mètre | 4326
5 | Câble solaire H1Z2Z2K | Câble DC | 1×16mm² | mètre | 6685
6 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×10mm² | mètre | 2723
7 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×16mm² | mètre | 3932
8 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×25mm² | mètre | 5748
9 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×35mm² | mètre | 8000
10 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×50mm² | mètre | 11200
11 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×70mm² | mètre | 15700
12 | Câble souple rouge/noir | Câble DC | 1×95mm² | mètre | 22000
13 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 3×2.5mm² | mètre | 1936
14 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 3×4mm² | mètre | 2662
15 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 3×6mm² | mètre | 3730
16 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 3×10mm² | mètre | 5600
17 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 3×16mm² | mètre | 8400
18 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 5×2.5mm² | mètre | 2904
19 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 5×4mm² | mètre | 4356
20 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 5×6mm² | mètre | 6100
21 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 5×10mm² | mètre | 9150
22 | Câble souple H07RN-F | Câble AC | 5×16mm² | mètre | 13730
23 | Disjoncteur DC 2P | Disjoncteur DC | 1000V/16A | pièce | 14859
24 | Disjoncteur DC 2P | Disjoncteur DC | 1000V/20A | pièce | 15609
25 | Disjoncteur DC 2P | Disjoncteur DC | 1000V/32A | pièce | 17085
26 | Disjoncteur DC 2P | Disjoncteur DC | 1000V/63A | pièce | 19312
27 | Disjoncteur DC 2P | Disjoncteur DC | 1000V/80A | pièce | 21313
28 | Disjoncteur DC 4P | Disjoncteur DC | 1000V/32A | pièce | 23643
29 | Disjoncteur DC 4P | Disjoncteur DC | 1000V/63A | pièce | 26741
30 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 6A | pièce | 6776
31 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 10A | pièce | 6776
32 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 16A | pièce | 6776
33 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 20A | pièce | 7115
34 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 25A | pièce | 7454
35 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 32A | pièce | 7792
36 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 40A | pièce | 8131
37 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 63A | pièce | 8809
38 | Disjoncteur AC 2P | Disjoncteur AC | 80A | pièce | 11000
39 | Disjoncteur différentiel 2P 30mA | Différentiel | 25A | pièce | 22603
40 | Disjoncteur différentiel 2P 30mA | Différentiel | 40A | pièce | 23619
41 | Disjoncteur différentiel 2P 30mA | Différentiel | 63A | pièce | 26717
42 | Disjoncteur différentiel 2P 30mA | Différentiel | 80A | pièce | 35000
43 | Disjoncteur différentiel 2P 30mA | Différentiel | 100A | pièce | 44000
44 | Disjoncteur différentiel 4P 30mA | Différentiel | 25A | pièce | 34848
45 | Disjoncteur différentiel 4P 30mA | Différentiel | 40A | pièce | 39204
46 | Disjoncteur différentiel 4P 30mA | Différentiel | 63A | pièce | 43560
47 | Parafoudre DC type 2 – 2P | Parafoudre | 600V/40kA | pièce | 17970
48 | Parafoudre DC type 2 – 2P | Parafoudre | 1000V/40kA | pièce | 22500
49 | Parafoudre DC type 1+2 – 2P | Parafoudre | 1000V/25kA | pièce | 29500
50 | Parafoudre DC type 2 – 3P | Parafoudre | 1000V/40kA | pièce | 25000
51 | Parafoudre AC type 2 – 2P | Parafoudre | 230V/40kA | pièce | 15500
52 | Parafoudre AC type 1+2 – 2P | Parafoudre | 230V/25kA | pièce | 25000
53 | Parafoudre AC type 2 – 4P | Parafoudre | 400V/40kA | pièce | 25000
54 | Fusible NH000 | Fusible NH | 100A/500V | pièce | 6393
55 | Fusible NH00 | Fusible NH | 125A/500V | pièce | 8442
56 | Fusible NH00 | Fusible NH | 160A/500V | pièce | 8442
57 | Fusible NH1 | Fusible NH | 200A/500V | pièce | 10230
58 | Fusible NH2 | Fusible NH | 250A/500V | pièce | 11935
59 | Fusible NH2 | Fusible NH | 315A/500V | pièce | 14000
60 | Porte-fusible NH000 | Porte-fusible | NH000 | pièce | 55000
61 | Porte-fusible NH00 | Porte-fusible | NH00 | pièce | 59583
62 | Porte-fusible NH1 | Porte-fusible | NH1 | pièce | 75000
63 | Porte-fusible NH2 | Porte-fusible | NH2 | pièce | 90000
64 | Fusible gPV 10×38mm 1000V DC | Fusible gPV | 10A | pièce | 1500
65 | Fusible gPV 10×38mm 1000V DC | Fusible gPV | 15A | pièce | 1500
66 | Fusible gPV 10×38mm 1000V DC | Fusible gPV | 20A | pièce | 1500
67 | Fusible gPV 10×38mm 1000V DC | Fusible gPV | 25A | pièce | 1500
68 | Fusible gPV 10×38mm 1000V DC | Fusible gPV | 32A | pièce | 1500
69 | Porte-fusible gPV 2P 1000V DC | Porte-fusible gPV | 10×38mm | pièce | 8500

## Onduleurs All-in-One
N° | Désignation | Catégorie | Puissance / Tension | Unité | Prix FCFA
1 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 0.8 kW / 12V | pièce | 157500
2 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 1.0 kW / 12V | pièce | 189000
3 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 1.2 kW / 12V | pièce | 210000
4 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 1.5 kW / 12V | pièce | 231000
5 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 1.6 kW / 12V | pièce | 252000
6 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 2.0 kW / 24V | pièce | 294000
7 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 2.5 kW / 24V | pièce | 367500
8 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 3.0 kW / 24V | pièce | 472500
9 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 3.2 kW / 24V | pièce | 504000
10 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 3.5 kW / 24V | pièce | 546000
11 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 3.6 kW / 48V | pièce | 567000
12 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 4.0 kW / 48V | pièce | 609000
13 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 5.0 kW / 48V | pièce | 619500
14 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 5.5 kW / 48V | pièce | 672000
15 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 5.6 kW / 48V | pièce | 693000
16 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 6.0 kW / 48V | pièce | 735000
17 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 6.2 kW / 48V | pièce | 756000
18 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 6.5 kW / 48V | pièce | 787500
19 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 7.0 kW / 48V | pièce | 840000
20 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 7.2 kW / 48V | pièce | 861000
21 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 8.0 kW / 48V | pièce | 892500
22 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 10.0 kW / 48V | pièce | 1102500
23 | Onduleur All-in-One monophasé | Onduleur | 12.0 kW / 48V | pièce | 1312500

## Batteries LiFePO4
N° | Désignation | Catégorie | Tension / Capacité | Unité | Prix FCFA
1 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 50Ah | pièce | 118125
2 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 100Ah | pièce | 236250
3 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 150Ah | pièce | 354375
4 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 200Ah | pièce | 472500
5 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 280Ah | pièce | 661500
6 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 300Ah | pièce | 708750
7 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 12V | 12V / 400Ah | pièce | 945000
8 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 50Ah | pièce | 236250
9 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 100Ah | pièce | 472500
10 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 150Ah | pièce | 708750
11 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 200Ah | pièce | 945000
12 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 280Ah | pièce | 1323000
13 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 300Ah | pièce | 1417500
14 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 24V | 24V / 400Ah | pièce | 1890000
15 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 50Ah | pièce | 472500
16 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 100Ah | pièce | 945000
17 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 120Ah | pièce | 1134000
18 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 150Ah | pièce | 1417500
19 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 200Ah | pièce | 1890000
20 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 280Ah | pièce | 2646000
21 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 300Ah | pièce | 2835000
22 | Batterie LiFePO4 BMS intégré | Batterie 48V | 48V / 400Ah | pièce | 3780000

## Panneaux Solaires
N° | Désignation | Catégorie | Puissance / Tension | Unité | Prix FCFA
1 | Panneau solaire monocristallin PERC/TOPCon | Panneau | 400 Wc / 12V | pièce | 94500
2 | Panneau solaire monocristallin PERC/TOPCon | Panneau | 415 Wc / 24V | pièce | 99750
3 | Panneau solaire monocristallin PERC/TOPCon | Panneau | 550 Wc / 48V | pièce | 126000